Забайкальское региональное отделение ВДПО

г.Чита , ул. Рахова, д.178

ИНН7536986476 КПП 753601001

Прайс-лист  от 14  мая  2025 года

Телефон: 8 (3022) 31-55-59  , сот.тел. 8-914-444-35-25

E-mail: vdpo75@yandex.ru                                         Сайт vdpo75.ru  Учебный сайт vdpo75.ru

| Огнетушители «ПОРОШКОВЫЕ» |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОП-2 (з) | 690-00 | Огнетушители порошковые предназначены для тушения твердых тлеющих материалов (А), легко воспламеняющихся жидкостей (В), горючих газов (С), электрооборудования, находящегося под напряжением до 1000 В (Е). |
| ОП-3 (з) | 900-00 |  |
| ОП-4 (з) | 1 100-00 |  |
| ОП-5 (з)/ОП-6(з) | 1 250-00/1 350-00 |  |
| ОП-8 (з)/ ОП-10(з) | 1 600-00/1 850-00 |  |
| ОП-25/ОП-35/ОП-50 (з) передвижные | 6 400/6 950/10 500-00 |  |
| ОП-70/ОП-100 (з) передвижные | 12 000/19 500-00 |  |
| Огнетушитель Finfire "Таб" (автономное устройство порошкового пожаротушения,защищаемый объём до 2,5 м3) | 3 495-00 |  |
| Огнетушитель Finfire "Сфера" (автономное устройство порошкового пожаротушения,защищаемый объём до 5 м3) | 4 250-00 |  |
| Автономное устройство пожаротушения АМУЛЕТ Stick 7:10 (огнетушитель электро-оборудования , для защиты объёмов от 7 до 10 литров электрощита) | 1 350-00 |  |
| Крепление универсальное Кронштейны транспортные (для ОП-2 (ОУ-2); ОП-4 (ОУ-3) ;ОП-5(ОП-8) | 135-00 420,530,540-00 |  |
| Подставки под огнетушитель П-10,15,20 | 530,530,590-00 |  |
| Огнетушители «УГЛЕКИСЛОТНЫЕ» |  |  |
| ОУ-1 | 1 650-00 | Огнетушители углекислотные предназначены для тушения легко воспламеняющихся жидкостей (В), горючих газов (С), электрооборудования, находящегося под напряжением до 10 Кв (Е). |
| ОУ-2 | 1 680-00 |  |
| ОУ-3 (5л) | 1 950-00 |  |
| ОУ-5 (7,2л) | 3 050-00 |  |
| ОУ-7/ОУ-10 с тележкой | 4 350/7 650-00 |  |
| ОУ-15 передвижной | 10 450-00 |  |
| ОУ-25 передвижной | 18 000-00 |  |
| ОУ-50 передвижной | 32 500-00 |  |
| Огнетушители «ВОЗДУШНО-ПЕННЫЕ»и «ВОДНО_ЭМУЛЬСИОННЫЕ» |  |  |
| ОВП-4 летний | 2 200-00 | Огнетушители ОВП предназначены для тушения твердых тлеющих материалов (А) и горючих жидкостей (В). |
| ОВП-8 летний | 3 100-00 |  |
| ОВЭ-2 (з)-АВСЕ морозостойкий | 7 000-00 |  |
| ОВЭ-4 (з)-АВСЕ морозостойкий | 8 450-00 |  |
| ОВЭ-5 (з)-АВСЕ морозостойкий | 7 500-00 |  |
| ОВЭ-8 (з)-АВСЕ морозостойкий | 10 500- 00 |  |
| ОВЭ-8 (з)-АВСЕ летний | 9 500-00 |  |
| Средства спасения |  |  |
| Универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель (УФМС) «Шанс Е» | 4 200-00 | Защита органов дыхания, зрения и кожных покровов головы человека от токсичных продуктов горения, а также других опасных химических веществ и аэрозолей при эвакуации из зданий и помещений во время пожара |
| Самоспасатель фильтрующий «Газодымозащитный комплект «Гарант-1» универсальный | 3 950-00 |  |
| Контейнер для самоспасателей фильтующих «Шанс-2»/ «Шанс-3»/ «Шанс-5»/ «Шанс-10» | 3750/4000/4500/5350-00 | Предназначены для хранения самоспасателей |
| Фонарь Космос 9199LED зеленый (ручной, 190 лм,1 режим,24 ч,аккумулятор) | 1 650-00 |  |
| Огнетушители «РАНЦЕВЫЕ» |  |  |
| РП-18 «Ермак» (гидропульт метал., мягк.корпус) | 14 650-00 | Емкость ранца - 18 литров |
| РП-15 ЕРМАК (гидропульт метал., пластиковый корпус) | 10 000-00 | Емкость ранца - 15 литров |
| Ранцевый лесной опрыскиватель (РЛО Лесник) Эксплуатируется в комплекте с ручным насосом-гидропультом, который присоединяется к формовой емкости при помощи пластикового шланга и обеспечивает непрерывную подачу воды из емкости. | 5 000-00 | Емкость ранца - 15 литров |
| Ранцевый лесной огнетушитель РЛО-Мп (гидропульт из полипропилена, в чехле). Предназначен для локализации и тушения очагов природных и лесных пожаров. Изготовлен из водонепроницаемой прорезиненной мягкой емкости, объемом 18 л, которая помещена в чехол из смесовой ткани. К ёмкости через штуцер подсоединён резиновый шланг, к которому в свою очередь подсоединён гидропульт. | 12 800-00 | Емкость ранца - 18 литров |
| СТВОЛ пожарный ГИДРАНТЫ |  |  |
| РС-50 Алюминиевый/Пластиковый | 350/150 | Стволами оснащаются пожарные рукава. Стволы служат для формирования струи, при подаче воды. Стволы серии СВП предназначены для водно-пенного раствора. |
| РС-70 Алюминиевый | 580-00 |  |
| РСК-50 Алюминиевый | 2500-00 |  |
| РСП-50 Алюминиевый | 2200-00 |  |
| РСКЗ-70 Алюминиевый | 7950-00 |  |
| РСП-70 Алюминиевый | 6500-00 |  |
| Гидранты 0,5-3,5 м. | 8500-18000 |  |
| РУКАВА пожарные |  |  |
| Рукав пожарный «КЛАССИК» D-50 мм. в сборе с ГР-50 ( с внутренним гидроизоляционным покрытием из полимеров без наружного защитного покрытия , на рабочее давление 1,0 Мпа, для внутренних и наружных пожарных кранов) (20±1м) пр-во Россия (ООО НПО «РУСАРСЕНАЛ») | 2850-00 | Используются для подачи воды к месту возгорания. Применяется для зданий и сооружений, в жилых зданиях, учебных и медучереждениях, офисах, банках, магазинах, торговых центрах. |
| Рукав пожарный «СЕЛЕКТ» D-50 мм. в сборе с ГР-50 А (20±1м) УХЛ-1 (-60+40 С) ( без наружного защитного покрытия, с внутренним гидроизоляционным покрытием из полимеров, на рабочее давление 1,6 Мпа ) для мобильных средств пожаротушения (РПМ) пр-во Россия (ООО НПО «РУСАРСЕНАЛ») | 4650,00 | Применяется для транспортирования огнетушащих веществ под избыточным давлением для мобильных средств пожаротушения (РПМ) |
| Рукав пожарный напорный "ГЕТЕКС" D-50 мм. в сборе с ГР-50( с внутренним гидроизоляционным покрытием из полимеров без наружного защитного покрытия 1,6 Мпа морозостойкий ) (20±1м) пр-во Россия (АО «РУКАВ», г.Бийск) | 8250-00 | Применяется для транспортирования огнетушащих веществ под избыточным давлением, износостойкий (обладает повышенной стойкостью к износу (истиранию), для мобильных средств пожаротушения (РПМ). Для зданий и сооружений, для всех видов транспорта, для нефтяной промышленности, для оснащения пожарной техники, для подсоединения к гидрантам. |
| Рукав пожарный напорный D-65 «Классик» (с внутренним гидроизоляционным покрытием из полимеров без наружного защитного покрытия , на рабочее давление 1,0 Мпа , для внутренних и наружных пожарных кранов) пр-во Россия (ООО НПО «РУСАРСЕНАЛ») | 4650-00 | Применяется для внутренних пожарных кранов , пожарной техники и мотопомп (не морозостойкий) |
| Рукав пожарный "СЕЛЕКТ" D-65 мм. в сборе с ГР-65 А (20±1м) УХЛ-1 (-60+40 С) ( без наружного защитного покрытия, с внутренним гидроизоляционным покрытием из полимеров, 1,6 Мпа ) для мобильных средств пожаротушения (РПМ) пр-во Россия (ООО НПО «РУСАРСЕНАЛ») | 5450-00 | Применяется для транспортирования огнетушащих веществ под избыточным давлением для мобильных средств пожаротушения (РПМ). |
| Рукав пожарный напорный "ГЕТЕКС" D-80 мм. в сборе с ГР-80 ( с внутренним гидроизоляционным покрытием из полимеров без наружного защитного покрытия 1,6 Мпа морозостойкий ) (20±1м) | 10 800-00 | Применяется для транспортирования огнетушащих веществ под избыточным давлением, износостойкий (обладает повышенной стойкостью к износу (истиранию), для мобильных средств пожаротушения (РПМ). Для зданий и сооружений, для всех видов транспорта, для нефтяной промышленности, для оснащения пожарной техники, для подсоединения к гидрантам. |
| Рукав пожарный напорный «СЕЛЕКТ" D-80 мм. в сборе с ГР-80 ( с внутренним гидроизоляционным покрытием из полимеров без наружного защитного покрытия 1,6 Мпа морозостойкий ) (20±1м) | 6900-00 | Применяется для мобильных средств пожаротушения ( морозостойкий) |
| Рукав всасывающий гофрированный класс "В" группа "1" 50 мм с головками ГР-50 (4 м.) | 4600-00 | Применяется для пожарной техники и мотопомп (морозостойкий) |
| Рукав всасывающий гофрированный класс "В" группа "1" 75мм с головками ГР-80 | 5950-00 | Применяется для пожарной техники и мотопомп (морозостойкий) |
| РАСТРУБЫ и ШЛАНГИ к огнетушителям |  |  |
| Раструб к огнетушителям ОУ-1,2,3 | 130-00 | Предназначены для образования снегообразной массы огнетушащего вещества. Пеногенератор предназначен для создания пены соответствующей кратности |
| Шланг к огнетушителям ОП-4-10 | 130-00 |  |
| Шланг к огнетушителям ОУ-10,15,20 L-1,0 м. | 550-00 |  |
| Шланг к огнетушителям ОП-35/50 | 1100-00 |  |
| ГОЛОВКИ соединительные пожарные |  |  |
| ГМ-50, ГЦ-50, ГР-50 алюмин. | 220/220/280-00 | Головки соединительные пожарные предназначены для установки соединений в пожарных кранах, магистральных линиях, при установке водопенного оборудования. Головки ГЗ применяются в качестве заглушек |
| ГМ-65, ГЦ-65, ГР-65 | 360/360/495-00 |  |
| ГП 50/65 переходные | 880-00 |  |
| ГП 50/80 переходные | 1450-00 |  |
| ГП 65/80 переходные | 1650-00 |  |
| ПОЖАРНЫЙ инвентарь |  |  |
| Противопож. полотно ПП-300/ПП-600 (1,5*2,0м) | 600/700-00 | Пожарный щит предназначен для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и пожарного инвентаря, в производственных и складских помещениях не оборудованных внутренними противопожарным водопаровым и автоматическими установками пожаротушения, на территории предприятий, не имеющих наружного водопровода |
| Лопата пожарная ( совк., штык.) | 435-00 |  |
| Топор для щита пожарного | 480-00 |  |
| Багор пожарный облегченный | 495-00 |  |
| Ведро пожарное конусное | 420-00 |  |
| Лом пожарный легкий | 495-00 |  |
| Щит пож. метал. откр. типа 1250*1050 мм. неукомп./ укомпл. ( лом ,багор, лопата пожарная совковая, лопата пожарная штыковая, ведро пожарное конусное -2 шт., противопожарное полотно ПП-300 (кошма) 2,4 м2 | 1 700-00/5 000-00 |  |
| Щит пожарный закрытый ЩП-4 (1000*1300*300 мм) металлический, дверь решетка и почтовым замком неукомп./укомпл. | 8 500/12 000-00 |  |
| Мобильный пожарный пост МПП-2 BOXSAND | 16 000-00 | Предназначен для размещения двух огнетушителей ОП-4 или ОП-5 и противопожарного полотна. Наличие колес позволяет оперативно перемещать оборудование к месту возгорания. Изготовлен из высокопрочного полимера. Размер :930х350х400 мм. В комплектацию входит противопожарное полотно ПП-600. |
| Пожарный ящик-щит BOXSAND 1200х900х800 мм. (Лопата пожарная совковая-1 шт., Лопата пожарная штыковая-1шт., Лопата BOXSAND-1шт., Ведро конусное-2 шт., Огнетушитель ОП-4, замок с унифицированным ключом, Брелок BOXSAND) | 50 000-00 | Вес: 20 кг. (вес с песком 1000 кг). Материал :полиэтилен ротационный повышенной плотности. Темп.эксплуатации: -35…+50 С Цвет:красный Дополнительное оборудование: Лопата пожарная совковая (1200 мм) – 1 шт. Лопата пожарная штыковая (1200 мм) – 1 шт. Лопата BOXSAND (материал совка-сталь; материал черенка -дюралюминий; ручка полимер)-1 шт. Ведро конусное – 2 шт. Огнетушитель ОП-4 – 2 шт. Замок с унифицированным ключом. Брелок BOXSAND |
| ЗНАКИ пожарной безопасности |  |  |
| Знаки на самоклеющейся пленке в ассортименте | 40/55-00 | Несут информацию предупреждающего, запрещающего и другого характера |
| Знак фотолюминесцентный (согласно ГОСТ) | 180-00 |  |
| План эвакуации А-2 на пластике светоотражающий (ГОСТ 34428-2018) | 4 950-00 |  |
| Диэлектрические изделия |  |  |
| Ножницы диэлектрические | 2500-00 |  |
| Коврик диэлектрический 75х75х6 | 950-00 |  |
| Коврик диэлектрический 50 х 50х6 | 500-00 |  |
| ЛЕСТНИЦЫ |  |  |
| Веревка ВПС-30 (30 м) пожарная спасательная в чехле | 3 500-00 | Лестницы используются в пожарных частях и подразделениях ГО для борьбы с очагами пожара и выполнения спасательных работ на высотах, для подъема на этажи зданий через окна |
| Веревка ВПС-50 (50 м) пожарная спасательная в чехле | 4 000-00 |  |
| Лестница – палка металлическая | 13 500-00 |  |
| Лестница – штурмовка | 14 500-00 |  |
| Лестница – трехколенная алюмин. | По запросу |  |
| ШКАФЫ ПОЖАРНЫЕ |  |  |
| Шкаф ШПК-100 под огнетушитель (красный, белый)270*650*200 | 2 100-00 | Шкафы пожарные предназначены для размещения первичных средств пожаротушения (пожарных рукавов и огнетушителей) |
| Шкаф ШПК-310 под пожарный рукав (красный, белый)540-650-200 | 2 900-00 |  |
| Шкаф ШПК-315 (пож. Рукав + огн-ль) (красный, белый)840*650*200 | 3 950-00 |  |
| Шкаф ШПК-320 (пож. Рукав + 2 огн-ля) 540*700*1280*230 | 4 950-00 |  |
| Клапан для пожарного шкафа КПЛ-50 латунь М-Ц (прямой,муфта-цапка) | 1690-00 |  |
| Клапан для пожарного шкафа КПЛ-50 латунь М-М (прямой,муфта-муфта) | 1880-00 |  |
| Клапан для пожарного шкафа КПЛ-50 латунь М-Ц (угловой,муфта-цапка) | 1900-00 |  |
| Клапан пожарного крана КПК-Ч-50 (чугун, М-Ц, угловой, 125 град.) | 1050-00 |  |
| Клапан пожарного крана КПК-Ч-65 (чугун, М-Ц, угловой, 125 град.) | 1350-00 |  |
| Ящик для хранения ключей (ключница) К-01(для 1-го ключа) белая, красная (104х106х35) | 850,00 |  |
| Ящик для хранения ключей (ключница) К-03 (для 3-х ключей) белая, красная (144х106х35) | 1100,00 |  |
| Ящик для хранения ключей (ключница) К-10 (для 10-ти ключей) белая, красная (250х206х50) | 750,00 |  |
| Ящик для хранения ключей (ключница) К-20 (для 20-ти ключей) белая, красная (250х206х50) | 800,00 |  |
| Ящик для песка 0,5 м3 металлический | 6 950,00 |  |
| Ящик для песка 0,1 м3 металлический | 3 350,00 |  |
| АПТЕЧКИ |  |  |
| КИМГЗ (основные вложения) (10 вложений) (сумка) | 1 200,00 | Базовый комплект КИМГЗ по Приказу МЧС РФ №633 с изм.от 23.01.2014г. №23 в соответствии с приказом МИНЗДРАВА РФ №70н от 15.02.2013г. |
| КИМГЗ (основные вложения+дополнение) (14 вложений) | 3500,00 |  |
| Аптечка для Защитных Сооружений ( на 100-150 чел.) | 3600,00 |  |
| Аптечка для Защитных Сооружений ( на 400-600 чел.) | 12000,00 |  |
| Комплект индивидуальный противоожоговый с перевязочным пакетом КИП №1 | 1500,00 |  |
| Комплект индивидуальный противоожоговый с перевязочным пакетом КИП №2 | 400,00 |  |
| Носилки тканевые МЧС – Н | 2200,00 |  |
| Носилки медицинские мягкие бескаркасные огнестойкие (огнезащитные) | 4485,00 |  |
| Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11 | 120,00 |  |
| - Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1 | 300,00 |  |
| Покрывало спасательное изотермическое 160Х210 см | 280,00 |  |
| Аптечка первой помощи работникам (в пласт.чемоданчике), по приказу МЗ РФ №1331 н от 15.12.2020 г. (пласт.чемодан) | 1 350,00 |  |
| Аптечка для оказания 1-ой помощи работникам (приказ №262н от 24.05.2024 г.) (с 1 сентября действует приказ №262н взамен №1331н) пласт.чемодан | 1 450,00 |  |
| Аптечка Автомобильная «СТС АВТО» (приказ №1080н от 08.10.2020г.) (пласт.чемодан) | 780,00 |  |
| Аптечка Автомобильная "СТС АВТО" (приказ №260н от 24.05.2024 г.) пласт.чемодан | 1050,00 |  |
| Аптечка для образовательных учреждений (приказ 261н от 24.05.2024г.) пласт.чемодан | 1880,00 |  |
| Аптечка Коллективная для ОФИСА и ПРОИЗВОДСТВА «СТС» ( до 30 чел. ) (пласт.чемодан) | 2680,00 |  |
| Аптечка ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ «СТС» ( до 30 чел. ) (сумка или пластик.шкаф) | 3000,00 |  |
| Аптечка ОФИСНАЯ «СТС» ( до 30 чел. ) (пласт.шкаф) | 2700,0 |  |
| Аптечка ПРОТИВООЖОГОВАЯ «СТС»(пласт.чемодан) | 3850,00 |  |
| Аптечка УНИВЕРСАЛЬНАЯ (пласт.чемодан) | 1050,00 |  |
| Аптечка для детских и учебных заведений (пластик.шкаф/металл.шкаф/сумка) | 2500/3800/2500,00 |  |
| Аптечка универсальная (Антистресс) (пластик.чемодан) | 1600,00 |  |
| Аптечка индивидуальная «СТС-МИНИ» (картонный футляр) | 400,00 |  |
| Пенал для аптечки металлический (300х260х160) | 1400,00 |  |
| Шкаф для аптечек пластиковый (260х300х130) | 1350,000 |  |
| Шкаф для аптечек навесной металлический с замком (330х280х140) | 2100,00 |  |
| Шкаф для аптечек навесной металлический с замком (400х360х140) | 2500,00 |  |

Лесопожарное оборудование

| Наименование | Цена | Наименование | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| Аппараты зажигательные |  | Воздуходувки |  |
| АЗР (ручной, пластик, 5л) | Цена по запросу | Воздуходувка GB227 (бензиновая) | Цена по запросу |
| АЗ-1 (ручной, нерж, 1л) | Цена по запросу | Воздуходувка-опрыскиватель PS257 (ранцевая) | Цена по запросу |
| АЗР-5.5 (ранцевый, сталь, 5,5л) | Цена по запросу | Воздуходувка-опрыскиватель лесопожарная "Тайга" (15 л) | Цена по запросу |
| # АЗ-4 "Ермак" | 22 750,00 | Установка лесопожарная ранцевая «Ангара» | Цена по запросу |
| Экипировка и оснащение лесного пожарного |  | Емкости пожарные |  |
| # Каска пожарного (защитная) КЗ-94 | 4 500 ₽ | Закрытая емкость (подушка) «РДВ-1000П» | Цена по запросу |
| Газодымозащитный респиратор «Шанс» | 4 500 ₽ | Конусная емкость «РДВ-1000» | Цена по запросу |
| Газодымозащитный противогаз (ГДЗП) «Шанс» | 6 500 ₽ | Средства оповещения |  |
| Костюм противоэнцефалитный | 6 500 ₽ | Мегафон М-10С | Цена по запросу |
| ИПП-1 пакет перевязочный | 300 ₽ | Мегафон ЭМ 20 С | Цена по запросу |
| Комплект индивидуальный противоожоговый с перевязочным пакетом КИП №2 | 400 ₽ | Радиостанция Lira P-210 L | Цена по запросу |
| СПЕЦИАЛЬНАЯ ОГНЕЗАЩИТНАЯ НАКИДКА «ШАНС» | 2 500 ₽ | Ручной инструмент |  |
| Аптечка индивидуальная лесного пожарного | 2 650 ₽ | Хлопушка металлическая с черенком | 5400 ₽ |
| Аптечка групповая лесного пожарного «Шанс» | 4 300 ₽ | Хлопушка резиновая с черенком | 5400 ₽ |
| Грабли лесопожарные СЕКЦИОННЫЕ | 4 500 ₽ | Грабли лесопожарные ВИЛЬЧАТЫЕ | 3 500 ₽ |
| Сапоги специальные термостойкие резиновые для пожарных | 5 500 ₽ |  |  |
| Комплект специальной защитной одежды от тепловых воздействий КСЗО ТВ тип У,вид Б, брезент | 17 500 ₽ |  |  |

Председатель ЗРО  ВДПО _________________Э.В.Иванов